## 2. FAZA
REKAPITULACIJA STROŠKOV 2. FAZA
A. | SVETILNA TELESA |  |  |  |  | 0
B. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  | 0
C. | STIKALNI BLOKI |  |  |  |  | 0
Č. | SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE |  |  |  |  | 0
D. | GENERIČNI SISTEM OŽIČENJA |  |  |  |  | 0
E. | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  |  | 0
F. | IZDELAVA PID-a |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
|  | Proizvajalec in tip ponujene opreme | kos | količina | cena na enoto mere | vrednosti
A. | SVETILNA TELESA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Stropna nadgradna svetilka kot naprimer ZUMTOBEL Craft S WB, 58W, 4000K, LED, IP65 |  | kos | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Enako, le stropna nadgradna svetilka kot naprimer ZUMTOBEL Craft S NB, 58W, 4000K, LED, IP65 |  | kos | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Enako, le stropna vgradna svetilka kot naprimer ZUMTOBEL Cetus, 24W, 4000K, LED, IP44 |  | kos | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Enako, le stropna vgradna svetilka kot naprimer ZUMTOBEL Cetus, 12W, 4000K, LED, IP44 |  | kos | 47 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Enako, le stropna vgradna svetilka kot naprimer ZUMTOBEL Omega, 27W, 4000K, LED, IP44 |  | kos | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Enako, le stropna nadgradna svetilka kot naprimer ZUMTOBEL Mirel-L-A, 29W, 4000K, LED, IP40 |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Enako, le stropna nadgradna svetilka kot naprimer ZUMTOBEL Scuba, 51W, 4000K, LED, IP65 |  | kos | 11 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Enako, le stenska nadgradna svetilka kot naprimer THORN LEDFIT, 45W, 4000K, LED, IP66, IK07 |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Enako, le svetilka varnostne razsvetljave anti-panic stropna vgradna kot naprimer ZUMTOBEL Resclite, 5W, LED, IP40 |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Enako, le svetilka varnostne razsvetljave escape stropna vgradna kot naprimer ZUMTOBEL Resclite, 5W, LED, IP40 |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Enako, le svetilka varnostne razsvetljave spot stropna vgradna kot naprimer ZUMTOBEL Resclite, 5W, LED, IP40 |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Enako, le svetilka varnostne razsvetljave escape stropna nadgradna kot naprimer ZUMTOBEL Resclite, 5W, LED, IP40 |  | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | Enako, le svetilka varnostne razsvetljave spot stropna nadgradna kot naprimer ZUMTOBEL Resclite, 5W, LED, IP40 |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Enako, le svetilka varnostne razsvetljave stenska nadgradna kot naprimer ZUMTOBEL Puresigneri, 5W ERI, LED, IP40 |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15. | Enako, le svetilka varnostne razsvetljave stenska/stropna nadgradna kot naprimer ZUMTOBEL Crossing 160, 5W ERI, LED, IP40 |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16. | Drobni material |  | % | 5 | 0 | 0
17. | Meritve osvetljenosti svetilk zasilne razsvetljave z izdajo certifikata |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18. | Meritve osvetljenosti delovnih prostorov z izdajo certifikata |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19. | Odstranitev obstoječih svetilk splošne in varnostne razsvetljave |  | ur | 32 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj svetilna telesa : |  |  |  |  | 0
B. | VODOVNI MATERIAL
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Pocinkana kabelska polica PK 100 komplet s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom kot naprimer OPTIM |  | m | 92 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Pocinkana kabelska polica PK 50 komplet s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom kot naprimer OPTIM |  | m | 56 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Kabel NYM-J 4 x 25 mm2, položen na PK police |  | m | 90 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Enako, le kabel NYM 2 x 1,5 mm2 |  | m | 130 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Enako, le kabel NYM 3 x 1,5 mm2 |  | m | 2315 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Enako, le kabel NYM 4 x 1,5 mm2 |  | m | 230 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Enako, le kabel NYM 5 x 1,5 mm2 |  | m | 190 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Enako, le kabel NYM 3 x 2,5 mm2 |  | m | 1260 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Enako, le kabel NYM 5 x 2,5 mm2 |  | m | 260 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Stikalo navadno belo p/o 10A, 230V z dozo in pokrovom kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezno |  | kos | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Enako, le izmenično stikalo |  | kos | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Enako, le križno stikalo |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | Stikalo navadno belo n/o 10A, 230V kot naprimer GEWISS ali ustrezno |  | kos | 9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Enako, le n/o izmenično stikalo |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15. | Enako, le p/o tipkalo gor-dol s signalno tlivko 16A, 230V kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezno |  | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16. | Enako, le n/o tipkalo gor-dol s signalno tlivko 16A, 230V kot naprimer GEWISS ali ustrezno |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17. | Inštalacijska cev Ø 16 mm |  | m | 200 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18. | Enako, le Ø 20 mm |  | m | 110 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19. | Enako le Ø 36 mm |  | m | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20. | Doza n/o 150 x 150 x 50 mm |  | kos | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21. | PN cev d =20 mm |  | m | 25 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22. | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačena z opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij Euroflex ali podobno |  | m | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23. | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačena s spiralno zvito plastično žico, povprečne dolžine 1.5 m, raznih dimenzij, |  | m | 25 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24. | Fiksni priključek bele barve p/o skupaj z dozo kot naprimer VIMAR Plana 21 |  | kos | 23 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25. | Fiksni priključek n/o kot naprimer GEWISS |  | kos | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
26. | Zvonec n/o 10A, 230V kot naprimer GEWISS |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
27. | Tipka zvonec z osvetlitvijo p/o 10A, 230V, IP65 kot naprimer VIMAR Plana 21 |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
28. | Priklop ventilatorja, bojlerja, črpalke, ter ostalih fiksnih priključkov |  | kos | 17 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
29. | Parapetni kanal dvoprekatni aluminijasti, komplet s pokrovi, spojnimi, zaključnimi in pritrdilnimi elementi kot naprimer THORSMAN Inka-123/72 ali ustrezen |  | m | 21 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
30. | Vtičnica bela p/o 16A, 230V z dozo in pokrovom nameščena v steno kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezna |  | kos | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
31. | Vtičnica dvojna bela za vgradnjo v parapetni kanal p/o 16A, 230V z dozo in pokrovom kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezna |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
32. | Vtičnica dvojna bela nameščena v steno p/o 16A, 230V z dozo in pokrovom kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezna |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
33. | Vtičnica trojna bela za vgradnjo v parapetni kanal p/o 16A, 230V z dozo in pokrovom kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezna |  | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
34. | Vtičnica trojna UPS-rdeča za vgradnjo v parapetni kanal p/o 16A, 230V z dozo in pokrovom kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezna |  | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
35. | Vtičnica bela n/o 16A, 230V nameščena na steno kot naprimer GEWISS ali ustrezna |  | kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
36. | Vtičnica dvojna bela nameščena na steno n/o 16A, 230V kot naprimer GEWISS ali ustrezna |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
37. | Vtičnica dvojna UPS-rdeča nameščena na steno n/o 16A, 230V kot naprimer GEWISS ali ustrezna |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
38. | 3F vtičnica z zaščitnim kontaktom p/o 16A, 400V nameščena v parapetni kanal kot naprimer GEWISS ali ustrezna |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
39. | 3F vtičnica z zaščitnim kontaktom p/o 16A, 400V nameščena v steno kot naprimer GEWISS ali ustrezna |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
40. | 3F vtičnica z zaščitnim kontaktom n/o 16A, 400V nameščena na steno kot naprimer GEWISS ali ustrezna |  | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
41. | Vodnik N07V-K 6 mm2 za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi |  | m | 260 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
42. | Enako, le 16 mm2 |  | m | 200 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
43. | PS 49 doza za izenačevanje potenciala s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom |  | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
44. | Enako, le v n/o dozi |  | kos | 9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
45. | Klecno stikalo belo 230V, 16A p/o s tlivko kot naprimer VIMAR-Plana 21 ali ustrezno |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
46. | Stikalo izbirno 1-0-2 belo n/o 10A, 230V kot naprimer GEWISS ali ustrezno |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
47. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom |  | kos | 50 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
48. | Kabel UTP 4 x 2 x 0,6 mm kat. 5 za krmiljenje sobnih termostatov konvektorjev |  | m | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
49. | Drobni material |  | % | 5 | 0 | 0
50. | Električne meritve izvedenih elektroinštalacij |  | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
51. | Odstranitev obstoječe jakotočne in šibkotočne inštalacije |  | ur | 90 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Skupaj vodovni material : |  |  |  |  | 0
C. | STIKALNI BLOKI
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Stikalni blok SB-CSK je sestavljen iz tipske prostostoječe omare kot naprimer SCHNEIDER CMO-206/40 PM dim. 2000 x 600 x 400 mm s podnožjem ZUN-124/100 s ključavnico investitorja, opremljen z: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Glavno stikalo - tripolni mrežni odklopnik kot naprimer ABB Tmax 160/100A s tuljavo za izklop v sili, ter ročico montirano na vrata komplet |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Forel s fotouporom kot naprimer FINDER |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Modularni kontaktor kot naprimer ESB20-11 ABB |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Modularno izbirno stikalo 1-0-2 kot naprimer ABB |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . KZS stikalo 30mA/16A, 230V kot naprimer ABB |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Odvodniki prenapetosti PRD15, 5 kA |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Tripolni instalacijski odklopnik kot naprimer S253/10A ABB |  | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Tripolni instalacijski odklopnik kot naprimer S253/16A ABB |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Enopolni instalacijski odklopnik kot naprimer S251/6A ABB |  | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Enopolni instalacijski odklopnik kot naprimer S251/10A ABB |  | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Enopolni instalacijski odklopnik kot naprimer S251/16A ABB |  | kos | 17 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Tipka za izklop v sili nameščena na vrata kot naprimer ABB |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Bakrene lame Cu 30x6 mm, za povezavo, ničelno in ozemljitveno zbiralko |  | m | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, uvodnice, atesti, ažurirana enopolna shema |  | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Drobni material |  | % | 5 | 0 | 0
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2. | Stikalni blok brezprekinitvenega napajanja SB-CSK-UPS je nameščen v stikalnem bloku SB-CSK opremljen z:
| .Tripolno močnostno stikalo 1-0 za nazivni tok 50A kot naprimer ABB OT50 |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Enopolni instalacijski odklopnik kot naprimer S251/10A ABB |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Enopolni instalacijski odklopnik kot naprimer S251/16A ABB |  | kos | 11 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Prenapetostni odvodnik PRD8/3kA/500V |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema |  | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| . Drobni material |  | % | 5 | 0 | 0
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih stikalnih blokov |  | ur | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Skupaj stikalni bloki: |  |  |  |  | 0
Č. | SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Preizkusni spoj izveden n/o kot naprimer OPTIM |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Varjeni ali vijačeni spoji na krožno ozemljilo |  | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Povezave vseh večjih kovinskih mas na krožno ozemljilo, stikalnih blokov, GIP, … |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | Odvodni sistem s strehe iz Al žice Ø 8 mm nadometno do krožnega ozemljila kot naprimer OPTIM |  | m | 65 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Zaščita mehanska iz Fe/tZn dolžine 1500 mm kot naprimer SF 35 z nosilci OPTIM |  | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Križne sponke |  | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Objemke za žleb |  | kos | 40 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Drobni material |  | % | 5 | 0 | 0
9. | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljila in ostale meritve |  | kpl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Odstranitev obstoječih odvodnih sistemov s strehe |  | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Skupaj sistem zaščite pred delovanjem strele: |  |  |  |  | 0
D. | GENERIČNI SISTEM OŽIČENJA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Pocinkana kabelska polica PK 100 komplet s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom kot naprimer OPTIM |  | m | 65 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | Pocinkana kabelska polica PK 50 komplet s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom kot naprimer OPTIM |  | m | 19 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | Inštalacijska letev 200 mm, dolžine 3m |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | 12 parni optični kabel MMO |  | m | 90 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Kabel UTP 4 x 2 x 0,6 mm kat. 6 |  | m | 920 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Dvojna podatkovna vtičnica bela RJ45 kat. 6 e kot naprimer VIMAR-Plana 21 nameščena v parapetni kanal |  | kos | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | Kovinska omara 70 x 2000 x 70 cm prostostoječa s stranicami in električnim razdelilcem, policami kot naprimer ODM predvidena za montažo aktivne opreme telefonije in računalnikov |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | Organizator kablov |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | Optični panel 24 priključkov ST-ST |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | Panel za povezavo telefonskih priključkov na telefonsko centralo NTC |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Stikalni panel kat. 6 - 24 priključkov |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Vezalni kabli RJ 45 - kat. 6/1m |  | kos | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | Vezalni kabli RJ 45 - kat. 6/2m |  | kos | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Priključni kabel RJ 45 - kat. 6/3m |  | kos | 32 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15. | Instalacijska ojačana cev Ø 36 mm |  | m | 25 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16. | Instalacijska cev Ø 20 mm |  | m | 40 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17. | PN cev Ø 16mm |  | m | 25 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18. | P/O doza PS49 |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19. | Digitalni telefonski aparat kot naprimer SIEMENS |  | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20. | Drobni material in manipulativni stroški |  | % | 5 | 0 | 0
21. | Konfiguracija in programiranje sistema po specifikaciji investitorja, priklop na javno ISDN omrežje, spuščanje v pogon, šolanje uporabnikov, dodatne programske nastavitve v roku enega meseca od predaje v uporabo |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22. | Koordinacija s Telekomom in priprava ustrezne dokumentacije za priklop javnih ISDN linij |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23. | Meritve šibkotočnih inštalacij ter izdaja certifikata |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Skupaj generični sistem ožičenja: |  |  |  |  | 0
E. | JAVLJANJE POŽARA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | FC724-ZA adresna centralna naprava CERBERUS PRO, za 4 x C-NET adresne zanke, max. 504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2 x nadzorovanima izhodoma in 12 x programabilni izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami, napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max. 2 x 28Ah. |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2. | BAT12-25 AKU baterija 12V, 25Ah, VDS |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3. | DB721 podnožje za adresibilne javljalnike požara |  | kos | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4. | OP720 Adresibilni optični javljalnik dima CERBERUS PRO z vgrajenim izolatorjem zanke, procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku |  | kos | 36 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5. | Oddaljeni svetlobni indikator za optični javljalnik dima v dvojnem stropu |  | kos | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6. | Vzorčna komora s cevjo in adresibilnim optičnim javljalnikom dima |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7. | FDMH291-R ohišje rdeče barve za ročni javljalnik FDME221 |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8. | FDME221 elektronika ročnega javljalnika Sinteso, direktni način proženja |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9. | FDCIO221 enopanalni vhodni/izhodni modul vmesnika (1 x izhod/1 x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke, relejski izhod 2A |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10. | FDCH221 ohišje za modul FDCIO221, IP65 |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11. | Označevalna ploščica 35*45 |  | kos | 40 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12. | Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013 |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13. | Kabel JY(St)Y 1 x 2 x 0.8mm rdeč za napajanje javljalnikov požara |  | m | 1150 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14. | Kabel N2XH 24Vdc 180/E90 2 x 1,5 mm2 za napajanje vmesnika in sirene s priborom za pritrjevanje negorljivih kablov |  | m | 65 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15. | PN cev Ø 16 mm |  | m | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16. | Objemka za PN cev Ø 16 |  | kos | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17. | Polaganje kabla na instalacijsko polico, kanal, … |  | m | 1150 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18. | Polaganje kabla v PN cev, … |  | m | 65 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19. | Polaganje PN cevi |  | m | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20. | Preboji-opeka, beton do 30 cm, fi 15 |  | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21. | Drobni material |  | % | 5 | 0 | 0
22. | Testiranje instalacij, nadzor nad polaganjem |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23. | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (avtomatskih in ročnih javljalnikov, siren) na položene inštalacije |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24. | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (adresnih vmesnikov, VK, ostalo) na položene inštalacije |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25. | Zagon sistema in poizkusno delovanje |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
26. | Programiranje |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
27. | Poučitev uporabnika, navodila in primopredaja sistema |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
28. | Ostali stroški (potni, manipulativni) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
29. | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila za sistem do 102 javljalnika, vmesnika, sirene |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
30. | Organizacija in sodelovanje na pregledu |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
31. | Tesnenje prehodov kablov z ognjeodpornimi vrečkami CP 651 (HILTI) ali ognjeodporno intumiscenčno maso CP 611 A (HILTI) |  | kos | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Skupaj javljanje požara: |  |  |  |  | 0
F. | IZDELAVA PID-a
1. | Projekt izvedenih del (PID) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Skupaj izdelava PID-a: |  |  |  |  | 0