## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Sekundarni sistemi
Poz. | Specifikacije | Znesek (€)
1 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV VZDOLŽNEGA IN MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA +UE03 | 0
2 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE LUCIJA +UE04 | 0
3 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE KOPER + UE02 | 0
4 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110/20 kV TR POLJE TR 1 + RV1 | 0
5 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110/20 kV TR POLJE TR 2 + RV2 | 0
6 | OMARA ŠTEVČNIH MERITEV EP + QV1 | 0
7 | DOPOLNITEV OMARE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE EP + QV2 | 0
8 | OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA ELES +Y1 | 0
9 | OMARA DALJINSKEGA VODENJA EP +JY1 | 0
10 | SCADA - Oprema človek stroj ELES | 0
11 | SCADA - Oprema človek stroj EP | 0
12 | ŠOLANJE ELES | 0
13 | ŠOLANJE EP | 0
14 | STORITVE ELES | 0
15 | STORITVE EP | 0
16 | PARAMETRIRANJE ELES | 0
17 | PARAMETRIRANJE EP | 0
18 | REZERVNI DELI ELES | 0
19 | REZERVNI DELI EP | 0
20 | ELEKTROMONTAŽNA DELA ELES | 0
21 | ELEKTROMONTAŽNA DELA EP | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST z DDV | 0

## S
SPLOŠNO
V skupni ponudbeni ceni morajo biti upoštevani in zajeti vsi stroški, ki niso navedeni v ponudbenem predračunu, so pa obveza ponudnika/izvajalca (obseg razviden iz DZR "Splošne tenične zahteve in obveznosti, 4407.6X01).
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Vrednost mora biti zaokrožena na dve decimalki z ročnim vnosom cen. Kopiraj/Prilepi ni dovoljeno uporabljati za vpis cen. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!

## 1. VMOP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV VZDOLŽNEGA IN MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA +UE03
Dobava in montaža opreme - ELES
1.1 | Dobava omare s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
1.2 | Montaža omare | komplet | 1 | 0 | 0
1.3 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0
1.4 | Centralizirana enota zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Lokalni krmilni panel | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Lokalni krmilni panel ZZB | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 2. DV Lucija
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE LUCIJA +UE04
Dobava in montaža opreme- ELES
2.1 | Dobava omare s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža omare | komplet | 1 | 0 | 0
2.3 | Zaščitni terminal distančne zaščite (vgradnja v omari in na drugem koncu DV v RTP Lucija) | kos | 2 | 0 | 0
2.4 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite voda (vgradnja v omari in na drugem koncu DV v RTP Lucija) | kos | 2 | 0 | 0
2.5 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0
2.6 | Lokalni krmilni panel | kos | 1 | 0 | 0
2.7 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite | kos | 2 | 0 | 0
2.8 | Redundančni vmesnik (RedBox) - če dobavitelj potrebuje dodatek za napravo KDZ | kos | 2 | 0 | 0
2.9 | Optični delilnik | kos | 1 | 0 | 0
2.10 | Preizkusne vtičnice za vsako zaščitno napravo | komplet | 1 | 0 | 0
2.11 | Kontrola izklopnih tokokrogov - KIT | kos | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 3. DV Koper
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE KOPER + UE02
Dobava in montaža opreme - ELES
3.1 | Dobava omare s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Montaža omare | komplet | 1 | 0 | 0
3.3 | Zaščitni terminal distančne zaščite (vgradnja v omari in na drugem koncu DV v RTP Koper) | kos | 2 | 0 | 0
3.4 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite voda (vgradnja v omari in na drugem koncu DV v RTP Koper) | kos | 2 | 0 | 0
3.5 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0
3.6 | Lokalni krmilni panel | kos | 1 | 0 | 0
3.7 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite | kos | 2 | 0 | 0
3.8 | Redundančni vmesnik (RedBox) - če dobavitelj potrebuje dodatek za napravo KDZ | kos | 2 | 0 | 0
3.9 | Optični delilnik | kos | 1 | 0 | 0
3.10 | Preizkusne vtičnice za vsako zaščitno napravo | komplet | 1 | 0 | 0
3.11 | Kontrola izklopnih tokokrogov - KIT | kos | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 4. TR 1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
4 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110/20 kV TR POLJE TR 1 + RV1
Dobava in montaža opreme - EP
4.1 | Dobava omare s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
4.2 | Montaža omare | komplet | 1 | 0 | 0
4.3 | Osnovna zaščita TR | kos | 1 | 0 | 0
4.4 | Nadomestna zaščita TR | kos | 1 | 0 | 0
4.5 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0
4.6 | Lokalni krmilni panel | kos | 1 | 0 | 0
4.7 | Optični delilnik | kos | 1 | 0 | 0
4.8 | Preizkusne vtičnice za vsako zaščitno napravo | komplet | 1 | 0 | 0
4.9 | Kontrola izklopnih tokokrogov - KIT | kos | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 5. TR 2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
5 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110/20 kV TR POLJE TR 2 + RV2
Dobava in montaža opreme - EP
5.1 | Dobava omare s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
5.2 | Montaža omare | komplet | 1 | 0 | 0
5.3 | Osnovna zaščita TR | kos | 1 | 0 | 0
5.4 | Nadomestna zaščita TR | kos | 1 | 0 | 0
5.5 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0
5.6 | Lokalni krmilni panel | kos | 1 | 0 | 0
5.7 | Optični delilnik | kos | 1 | 0 | 0
5.8 | Preizkusne vtičnice za vsako zaščitno napravo | komplet | 1 | 0 | 0
5.9 | Kontrola izklopnih tokokrogov - KIT | kos | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 6. MERITVE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
6 | OMARA ŠTEVČNIH MERITEV EP + QV1
Dobava in montaža opreme
6.1 | Dobava omare s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
6.2 | Montaža omare | komplet | 1 | 0 | 0
6.3 | Števec električne energije s komunikacijskim vmesnikom RS485/ETH za merjenje na 110 kV za ELES | kos | 2 | 0 | 0
6.4 | Števec električne energije s komunikacijskim vmesnikom RS485/ETH za merjenje na 110 kV in 20 kV nivoju za EP | kos | 4 | 0 | 0
6.5 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal za ELES . Sem se vpiše cena glede na ponujeno konfiguracijo. | kos | 1 | 0 | 0
6.6 | Vgradnja mrežnega stikala za prenos števčnih podatkov (prevzem opreme od naročnika za EP) | kos | 1 | 0 | 0
6.7 | Dobava in montaža mrežnega stikala za potrebe prenosa podatkov iz sistema EP za obračunske in kontrolne števce 110/20 kV TR polj (meritve 2x110 kV + 2x20 kV + 2x0,4 kV) - tip: RS416 Ruggedcom v skladu z zahtevo ELES | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 7. KEE EP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
7 | DOPOLNITEV OMARE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE EP + QV2
Dobava in montaža opreme v obstoječo omaro KEE- EP
7.1 | Montaža opreme | komplet | 1 | 0 | 0
7.2 | Registrator kakovosti električne energije za 110 kV TR polja EP | kos | 2 | 0 | 0
7.3 | Prestavitev obstoječe omare na začasno in končno lokacijo | komplet | 1 | 0 | 0
7.4 | Parametriranje sistema | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 8. KOMUNIKACIJSKI RAČ
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
8 | OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA ELES +Y1
Dobava in montaža opreme - ELES
8.1 | Dobava in montaža omare s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
8.2 | Montaža omare | komplet | 1 | 0 | 0
8.3 | Postajni komunikacijski računalnik | kos | 1 | 0 | 0
8.4 | LCD monitor 21'' | komplet | 1 | 0 | 0
8.5 | Tipkovnica, miška | komplet | 1 | 0 | 0
8.6 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 30 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 2 | 0 | 0
8.7 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 - komplet Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. Sem se vpiše cena glede na ponujeno konfiguracijo. | kos | 2 | 0 | 0
8.8 | Varnostni komunikacijski vmestnik za nadzor zaščite | kos | 1 | 0 | 0
8.9 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. Sem se vpiše cena glede na ponujeno konfiguracijo. | kos | 1 | 0 | 0
8.10 | Optični delilnik | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 9. OMARA DALJ VODENJA EP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
9 | OMARA DALJINSKEGA VODENJA EP +JY1
Dobava in montaža opreme - EP
9.1 | Dobava omare s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
9.2 | Montaža omare | komplet | 1 | 0 | 0
9.3 | Postajni komunikacijski računalnik | kos | 1 | 0 | 0
9.4 | LCD monitor 21'' | komplet | 1 | 0 | 0
9.5 | Tipkovnica, miška | komplet | 1 | 0 | 0
9.6 | KVM preklopnik | komplet | 1 | 0 | 0
9.7 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 30 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 1 | 0 | 0
9.8 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 - komplet Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. Sem se vpiše cena glede na ponujeno konfiguracijo. | kos | 2 | 0 | 0
9.9 | Varnostni komunikacijski vmesnik za nadzor zaščite | kos | 1 | 0 | 0
9.10 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. Sem se vpiše cena glede na ponujeno konfiguracijo. | kos | 1 | 0 | 0
9.11 | Optični delilnik | kos | 1 | 0 | 0
9.12 | Enota za zajem in nadzor skupnih naprav (podatkov iz sistema lastne rabe oz. ostalih sistemov iz sklopa elektroinštalacij, …). | kos | 1 | 0 | 0
9.13 | Redundančni vmesnik (RedBox) | kos | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 10. SCADA ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
10 | SCADA - Oprema človek stroj ELES
Dobava in montaža opreme ELES
10.1 | Postajni komunikacijski SCADA računalnik | komplet | 1 | 0 | 0
10.2 | Monitor 27'' | komplet | 2 | 0 | 0
10.3 | Tipkovnica in miška | komplet | 1 | 0 | 0
10.4 | Programska oprema in licence | komplet | 1 | 0 | 0
10.5 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | komplet | 1 | 0 | 0
10.6 | Barvni tiskalnik - komplet z enim kompletom rezervnih kartuš | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 11. SCADA EP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
11 | SCADA - Oprema človek stroj EP
Dobava in montaža opreme EP
11.1 | SCADA delovna postaja - računalnik | komplet | 1 | 0 | 0
11.2 | Monitor 27'' | komplet | 2 | 0 | 0
11.3 | Tipkovnica in miška | komplet | 1 | 0 | 0
11.4 | Programska oprema in licence | komplet | 1 | 0 | 0
11.5 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | komplet | 1 | 0 | 0
11.6 | Programiranje in izvedba programske opreme za SCADA za 110 in 20 kV stikališče ter skupne naprave | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 12. ŠOLANJE ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
12 | ŠOLANJE ELES
Šolanje za vzdrževalce
12.1 | Sistem vodenja | čl/dni | 20 | 0 | 0
12.2 | Sistem zaščite | čl/dni | 20 | 0 | 0
12.3 | Naprave KDZ | čl/dni | 10 | 0 | 0
12.4 | Komunikacijska oprema | čl/dni | 10 | 0 | 0
12.5 | Števčne meritve | čl/dni | 10 | 0 | 0
Šolanje za operaterje
12.6 | Sistem vodenja in zaščita | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 13. ŠOLANJE EP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
13 | ŠOLANJE EP
Šolanje za vzdrževalce
13.1 | Sistem vodenja | čl/dni | 25 | 0 | 0
13.2 | Sistem zaščite | čl/dni | 25 | 0 | 0
13.3 | Števčne meritve | čl/dni | 25 | 0 | 0
13.4 | Komunikacijska oprema | čl/dni | 25 | 0 | 0
Šolanje za operaterje
13.5 | Sistem vodenja in zaščita | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 14. STORITVE ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
14 | STORITVE ELES
14.1 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje ELES | komplet | 1 | 0 | 0
14.2 | Posnetek obstoječega stanja na objektu RTP Koper in RTP Lucija za vgradnjo diferenčne in distančne zaščite voda | komplet | 2 | 0 | 0
14.3 | Izdelava tovarniških obratovalnih in vzdrževalnih navodil za posamezne sklope opreme - ELES | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 15. STORITVE EP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
15 | STORITVE EP
15.1 | Parametriranje sistema novega sistema (vključno s paralelnim delovanjem obstoječega sistema daljinskega vodenja) in priprava poligona | komplet | 1 | 0 | 0
15.2 | Izdelava tovarniških obratovalnih in vzdrževalnih navodil za posamezne sklope opreme - EP | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 16. Parametriranje ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
16 | PARAMETRIRANJE ELES
Dobava in parametriranje opreme - ELES
16.1 | Programska oprema za vodenje z vsemi potrebnimi priključnimi kabli in opremo | komplet | 1 | 0 | 0
16.2 | Programska oprema za zaščito z vsemi potrebnimi priključnimi kabli in opremo | komplet | 1 | 0 | 0
16.3 | Programska oprema za meritve z vsemi potrebnimi priključnimi kabli in opremo | komplet | 1 | 0 | 0
16.4 | Programska oprema za KDZ z vsemi potrebnimi priključnimi kabli in opremo | komplet | 1 | 0 | 0
16.5 | Programska oprema za mrežna stikala z vsemi potrebnimi priključnimi kabli in opremo | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 17. Parametriranje EP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
17 | PARAMETRIRANJE EP
Dobava in parametriranje opreme - EP
17.1 | Programska oprema za vodenje z vsemi potrebnimi priključnimi kabli in opremo | komplet | 1 | 0 | 0
17.2 | Programska oprema za zaščito z vsemi potrebnimi priključnimi kabli in opremo | komplet | 1 | 0 | 0
17.3 | Programska oprema za meritve z vsemi potrebnimi priključnimi kabli in opremo | komplet | 1 | 0 | 0
17.4 | Programska oprema za mrežna stikala z vsemi potrebnimi priključnimi kabli in opremo | komplet | 1 | 0 | 0
17.5 | Parametriranje in nastavitev celotnega sekundarnega sistema za preizkušanje FAT | komplet | 1 | 0 | 0
17.6 | Parametriranje in nastavitev celotnega sekundarnega sistema za preizkušanje SAT | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 18. Rezervni deli ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
18 | REZERVNI DELI ELES
18.1 | Postajni komunikacijski računalnik | kom | 1 | 0 | 0
18.2 | Računalnik polja z licencami za razvoj in delovanje | kom | 1 | 0 | 0
18.3 | Distančna zaščita z licencami za razvoj in delovanje | kom | 1 | 0 | 0
18.4 | Redundančni vmesnik (Redbox) | kom | 1 | 0 | 0
18.5 | Diferenčna zaščita voda | kom | 1 | 0 | 0
18.6 | GPS sprejemnik točnega časa z licencami za razvoj in delovanje | kom | 1 | 0 | 0
18.7 | Naprava za KDZ z licencami za razvoj in delovanje | kom | 1 | 0 | 0
18.8 | Števec električne energije z licencami za razvoj in delovanje | kom | 1 | 0 | 0
18.9 | Kontrola izklopnih tokokrogov (komplet za eno DV polje) | kom | 6 | 0 | 0
18.10 | Mrežno stikalo IEC 61850 | komplet | 1 | 0 | 0
18.11 | Varnostni komunikacijski vmestnik | komplet | 1 | 0 | 0
18.12 | Mrežno stikalo za meritev | komplet | 1 | 0 | 0
18.13 | Centralizirana enota zaščite zbiralk | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 19. Rezervni deli EP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
19 | REZERVNI DELI EP
19.1 | Računalnik polja z licencami za razvoj in delovanje | kom | 1 | 0 | 0
19.2 | Števec električne energije z licencami za razvoj in delovanje | kom | 1 | 0 | 0
19.3 | Kontrola izklopnih tokokrogov | kom | 2 | 0 | 0
19.4 | Enota za nadzor skupnih naprav | kom | 1 | 0 | 0
19.5 | Zaščita transformatorja | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 20. EMD ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
20 | ELEKTROMONTAŽNA DELA ELES
20.1 | Dobava, polaganje in montaža vseh, optičnih in komunikacijskih kablov v sklopu dobavljene opreme za medsebojne povezave v zaščitne fleksibilne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave | komplet | 1 | 0 | 0
20.2 | Dobava, polaganje in montaža vseh kablov za ozemljevanje dobavljene opreme na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 | komplet | 1 | 0 | 0
20.3 | Montaža EMC uvodnic v vseh omarah za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 21. EMD EP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
21 | ELEKTROMONTAŽNA DELA EP
21.1 | Prestavitvena dela (znotraj komandnega prostora) vezana za obstoječo omaro KEE =W+QV2 vključno z vsemi potrebnimi deli in dobavo naprave za KEE kot npr. Janitza UMG 512 PRO ter vključitev v sistem KEE v Novi Gorici | komplet | 1 | 0 | 0
21.2 | Prestavitvena dela (znotraj komandnega prostora) vezana za obstoječo omaro daljinskega vodenja =W+JY1 vključno z vsemi potrebnimi deli | komplet | 1 | 0 | 0
21.3 | Dobava, polaganje in montaža vseh, optičnih in komunikacijskih kablov v sklopu dobavljene opreme za medsebojne povezave v zaščitne fleksibilne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave | komplet | 1 | 0 | 0
21.4 | Ozemljevanje dobavljene opreme na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 | komplet | 1 | 0 | 0
21.5 | Montaža EMC uvodnic v vseh omarah za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0