## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Telekomunikacijska oprema
Poz. | Specifikacije | Znesek ELES (€) | Znesek EP (€)
1 | POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE | 0 | 0
2 | OMARE ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO | 0 | 0
3 | NAPAJALNI SISTEM RPS | 0 | 0
4 | STORITVE IN OSTALO | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0
| DDV (22 %) | 0 | 0
| PONUDBENA VREDNOST z DDV | 0 | 0

## S
SPLOŠNO
V skupni ponudbeni ceni morajo biti upoštevani in zajeti vsi stroški, ki niso navedeni v ponudbenem predračunu, so pa obveza ponudnika/izvajalca (obseg razviden iz DZR "Splošne tenične zahteve in obveznosti, 4407.6X01).
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Vrednost mora biti zaokrožena na dve decimalki z ročnim vnosom cen. Kopiraj/Prilepi ni dovoljeno uporabljati za vpis cen. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!

## 1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina ELES | Količina EP | Cena na enoto (€) | Vrednost ELES (€) | Vrednost EP (€)
1 | POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE
1.1 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 24 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 48 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 48 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 867 | 80 | 0 | 0 | 0
1.3 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 96 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m |  | 135 | 0 | 0 | 0
1.4 | OM3 dielektrični optični kabel s 24 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 60 | 39 | 0 | 0 | 0
1.5 | OM3 dielektrični optični kabel z 12 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | FTP Cat 6a kabel (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) | m | 2560 | 1008 | 0 | 0 | 0
1.7 | Rebrasta negorljiva cev za povezavo znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 200 | 140 | 0 | 0 | 0
1.8 | Optična kovinska spojka za uvod OPGW/ZOK z 144 optičnimi vlakni in montažnim materialom - rezervna spojka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Optična kovinska spojka za uvod OPGW/ZOK z 48 optičnimi vlakni in montažnim materialom (montaža na SM 261A) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Optična kovinska spojka z najmanj 6 uvodnicami in montažnim materialom za v jašek (pritrdilni in montažni, itd.) | kos |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.11 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC (za 12 vlaken), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC (za 24 vlaken), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 20 | 4 | 0 | 0 | 0
1.13 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC (za 48 vlaken), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.14 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC (za 96 vlaken), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Panel z vtičnicami 48×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, skupaj z montažo | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Panel z vtičnicami 24×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, skupaj z montažo | kos | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
1.17 | Panel z vtičnicami 12×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, skupaj z montažo | kos | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
1.18 | Razbremenilni panel 1HE, skupaj z montažo | kos | 23 | 7 | 0 | 0 | 0
1.19 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 50 | 30 | 0 | 0 | 0
1.20 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 50 | 30 | 0 | 0 | 0
1.21 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 4 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
1.22 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 4 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
1.23 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 1 m | kos | 50 | 30 | 0 | 0 | 0
1.24 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 2 m | kos | 50 | 30 | 0 | 0 | 0
1.25 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 5 m | kos | 20 | 15 | 0 | 0 | 0
1.26 | Kovinski zaključni konektorji z zatičem in zaščito za FTP/UTP Cat 6a kabel (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) za zaključek na vse delilnike | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.27 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.28 | Polaganje optičnih kablov | m | 988 | 254 | 0 | 0 | 0
1.29 | Spajanje optičnih vlaken v spojki na DV | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.30 | Meritve na optičnih kablih pred polaganjem (SM in MM optični kabli) | komplet | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.31 | Spajanje optičnih vlaken na delilnikih | komplet | 16 | 4 | 0 | 0 | 0
1.32 | Polaganje FTP kabla Cat6a (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) | m | 1560 | 1008 | 0 | 0 | 0
1.33 | Zaključevanje FTP Cat6a kabla na delilniku (panelu) | komplet | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
1.34 | Meritve na optičnih in FTP povezavah | kos | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.35 | Demontaža OPGW spojke na SM 263 | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.36 | Začasna prestavitvena dela za obstoječe TK vozlišče | komplet | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.37 | Demontaža obstoječega TK vozlišča vključno s TK povezavami po končanih del | komplet | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0

## 2
Poz. | Opis opreme ali storirve | Enota | Količina ELES | Količina EP | Cena na enoto (€) | Vrednost ELES (€) | Vrednost EP (€)
2 | OMARE ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO
2.1 | Omara video nadzora in univerzalnega ožičenja (VNUO) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Omara za IP in DCN opremo (IP MPLS) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Omara za optični delilnik (OD) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Omara za NG SDH opremo (NG SDH*) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Omara za komunikacijski delilnik (KD) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Omara rezerva (REZ.) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Omara za TK opremo EP (TK EP) | kos |  | 1 | 0 | 0 | 0
2.8 | Omara za TK opremo EP (TK EP) | kos |  | 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | Kovinski podstavek za omaro | kos | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
2.10 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov ipd. | kos | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
2.11 | Montaža omar skupaj z ozemljevanjem omar | kos | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
2.12 | Montaža podstavkov skupaj z ozemljevanjem podstavkov | kos | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
| * – aktivna oprema ni predmet te razpisne dokumentacije, dobavlja se samo omara za to opremo |  |  |  | SKUPAJ: | 0 | 0

## 3
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina ELES | Količina EP | Cena na enoto (€) | Vrednost ELES (€) | Vrednost EP (€)
3 | NAPAJALNI SISTEM RPS
3.1 | Omara za RPS opremo in napajalno razdelilno polja | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Enote in moduli naprave RPS v skladu z zahtevami | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Baterije nazivne napetosti 48 V DC / 150 Ah | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE ENOSMERNE NAPETOSTI -48 V DC
3.4 | Enopolni odklopniki C50A | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Enopolni odklopniki C6A | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Enopolni odklopniki C10A | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Enopolni odklopniki C16A | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Enopolni odklopniki C63A | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Enopolni odklopniki C25A | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Enopolni odklopniki C32 A | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE RAZSMERJENE NAPETOSTI 230 V AC (UPS) avtomatski varovalni odklopniki napajalnih priključkov 2 × 25 A
3.11 | Dvopolni odklopniki C10A | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Dvopolni odklopniki C16A | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Dvopolni odklopniki C25A | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Dvopolni odklopniki C6A | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE SPLOŠNE IZMENIČNE NAPETOSTI 230 V AC (NLR) avtomatski varovalni odklopniki napajalnih priključkov 3 × 50 A
3.15 | Enopolni odklopniki C10A | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Enopolni odklopniki C16A | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.17 | Enopolni odklopniki C25A | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.18 | Enopolni odklopniki C32A | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.19 | Dobava in montaža inteligentne napajalne razdelilne letve (PDU) za omare NG SDH, IP/DCN, KD, VNUO, TK EP, itd. | kos | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
3.20 | Kabel za DCN za RPS in PDU (FTP) zelene barve (15 metrov) | kos | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
3.21 | Napajalne razdelilne letve in drugi nespecificiran materal | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3.22 | Montažni material za opremo | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.23 | Montaža omare z opremo in ozemljevanjem | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.24 | Tovarniški preizkus in prevzem opreme | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.25 | Vključitev RPS, analizatorjev (3×), PDU (6×) in klima naprav (2×) v TK prostoru v TMS in DCN | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.26 | Merilna dokumentacija (v mapi in na USB ključu) | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0

## 4
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina ELES | Količina EP | Cena na enoto (€) | Vrednost ELES (€) | Vrednost EP (€)
4 | STORITVE IN OSTALO
4.1 | Izdelava tovarniške dokumentacije za vse omare vključno z osnovnimi medsebojnimi povezavami znotraj sistema - podloga za izdelavo PZI | komplet | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
4.2 | Izdelava geodetskega posnetka poteka optičnih kablov in vpis v ZK GJI (v mapi in na USB ključu - dva izvoda) | komplet | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava tovarniške dokumentacije za vse omare vključno z osnovnimi medsebojnimi povezavami znotraj sistema - podloga za izdelavo PID | komplet | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0