## Rekapitulacija
SIP487-DZR
RTP 110/20 kV Gorica - vgradnja resonančne dušilke v
nevtralno točko energetskega transformatorja TR2
1. | OPREMA ZA RESONANČNO OZEMLJITEV NEVTRALNE TOČKE |  | 0 |  | EUR
2. | KABELSKE IN TOGE POVEZAVE |  | 0 |  | EUR
3. | DRUG ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL IN OPREMA |  | 0 |  | EUR
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0 |  | EUR
| SKUPAJ: |  | 0 |  | EUR
| NEPREDVIDENO 10% |  | 0 |  | EUR
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENO: |  | 0 |  | EUR
| 22% DDV |  | 0 |  | EUR
| PONUDBENA VREDNOST Z DDV: |  | 0 |  | EUR
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
0
0

## Popis opreme, materiala in del
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| I. | Oprema za resonančno ozemljitev nevtralne točke
| 1.1 | Resonančna dušilka | kos | 1 | 0 | 0
| 1.2 | Regulator resonančne dušilke | kos | 1 | 0 | 0
| 1.3 | IEN za zaščito in vodenje SN vodnih celic | kos | 5 | 0 | 0
| 1.4 | Enopolni vakumski odklopnik | kos | 1 | 0 | 0
| 1.5 | Enopolno ločilno stikalo | kos | 1 | 0 | 0
| 1.6 | Odvodnik prenapetosti | kos | 1 | 0 | 0
SKUPAJ I: | [5 empty] | 0
| II. | Kabelske in toge povezave
| 2.1 | Enožilni SN kabel | m | 50 | 0 | 0
| 2.2 | Zbiralka | m | 15 | 0 | 0
| 2.3 | Ozemljitveni vodnik | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.3 | Krmilno signalni in napajalni NN kabli
|  | - NYCY 2x6 mm2 | m | 85 | 0 | 0
|  | - NYCY 4x4 mm2 | m | 220 | 0 | 0
|  | - NYCY 2x4 mm2 | m | 85 | 0 | 0
|  | - NYCY 3x2,5 mm2 | m | 240 | 0 | 0
|  | - NYCY 12x2,5 mm2 | m | 85 | 0 | 0
|  | - NYCY 8x2,5 mm2 | m | 135 | 0 | 0
|  | - NYCY 19x1,5 mm2 | m | 170 | 0 | 0
| 2.3 | Optični kabel | m | 80 | 0 | 0
| 2.4 | Priključni material | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ II: | [5 empty] | 0
| III. | Drug elektromontažni material in oprema
| 3.1 | Drug elektromontažni material in oprema | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ III: | [5 empty] | 0
| IV. | Elektromontažna dela
| 4.1 | Elektromontažna dela | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ IV: | [5 empty] | 0
SKUPAJ : | [5 empty] | 0