## List1
| postavka | količina | EM | cena/EM | znesek | DV | Zz | DVz
sekundarna oprema |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| tovarniško preizkušanje celotne dobavljene opreme FAT (tudi predhodno na relaciji lokacija ponudnik – DCV EP) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| dobava in montaža IEN | 8 | kos |  | 0 |  | 0 | 0
dobava in montaža NN ožičenja med SN celicami in obema omarama zaščite in vodenja in omaro lastne rabe |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel z opletom iz popisa presek 7 x 2,5 mm2 | 125 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel z opletom iz popisa presek 4 x 2,5 mm2 | 400 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel z opletom iz popisa presek 12 x 1,5 mm2 | 250 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel z opletom iz popisa presek 4 x 1,5 mm2 | 400 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel z opletom iz popisa presek 4 x 4 mm2 | 125 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel z opletom iz popisa presek 2 x 4 mm2 | 650 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| dobava in montaža omare zaščite +RV1 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| vgradnja IEN (6 kos), pripadajočih preizkusnih vtičnic, zaščitnih avtomatov, registratorja kakovosti električne energije s pripadajočo opremo in vse druge opreme v omaro zaščite, da deluje kot celota in pripravljena na obratovanje | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| zagotovitev napajanja omare +RV1 z enosmerno napetostjo 110 V DC in izmenično napetostjo 230 V AC iz omare lastne rabe. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| dobava in montaža omare vodenja in zaščite +RV2 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| vgradnja IEN (2 kos), pripadajočih preizkusnih vtičnic in zaščitnih avtomatov s pripadajočo opremo | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| dobava in montaža komunikacijskega računalnika (RTU) v omaro +RV2 | 1 | kpl |  | 0 | 1 | 0 | 0
| popolna priprava novega komunikacijskega računalnika za vključitev v sistem daljinskega vodenja EP | 1 | kpl |  | 0 | 1 | 0 | 0
| montaža redboxa in ethernet stikala v +RV2 | 1 | kpl |  | 0 | 1 | 0 | 0
| dobava in montaža naprave za vodenje in zajem signalizacije pomožnih naprav +RV2 | 1 | kpl |  | 0 | 1 | 0 | 0
| dobava in montaža vse druge opreme v omaro zaščite in daljinskega vodenja +RV2, da deluje kot celota in pripravljena na obratovanje | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| izvedba ozemljitev vseh omar | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| dobava in montaža PT sonde za merjenje zunanje temperature | 1 | kpl |  | 0 | 1 | 0 | 0
| dobava in montaža optičnih kablov med IEN in RTU | 10 | kpl |  | 0 | 1 | 0 | 0
| parametriranje in preizkušanje sekundarne opreme | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| izvedba ostalih del, skladno s projektom za razpis, da deluje kot celota | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| demontaža stare opreme | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
izdelava projektne in tehnične dokumentacije |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| projekt za izvedbo | 6 | kos |  | 0 |  | 0 | 0
| projekt izvedenih del | 4 | kos |  | 0 |  | 0 | 0
| navodila za obratovanje in vzdrževanje | 2 | kos |  | 0 |  | 0 | 0
| dokazilo o zanesljivosti | 3 | kos |  | 0 |  | 0 | 0
šolanje | šolanje za uporabnike (2 dni) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| šolanje za osebje zaščite in vodenja (5 dni, 4 udeležencev) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| rezervni deli | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| skupaj sistem zaščite |  |  |  | 0 |  | 0
| skupaj sistem daljinskega vodenja |  |  |  | 0
| skupaj sistem zaščite in vodenja |  |  |  | 0
| nepredvidena dela |  |  |  | 5000 | 5000
| DDV |  |  |  | 1100 | 1100
| SKUPAJ (sistem zaščite in vodenja + nepredvidena dela + DDV) |  |  |  | 6100 | 6100
opomba: ponudnik mora v stolpec cena/EM vpisati ceno posamezne postavke