## popis
RTP Vrtojba - dobava in montaža omar zaščite in vodenja transformatorskih polj in omare daljinskega vodenja
št. | postavka | količina | EM | cena/EM | znesek
| omara transformatorskega polja | 2 | kos |  | 0
| računalnik polja | 2 | kos |  | 0
| zaščitne naprave (IEN) | 2 | kpl |  | 0
| avtomatski regulator napetosti | 2 | kpl |  | 0
1 | SKUPAJ zaščita in vodenje transformatorskih polj |  |  |  | 0
| omara daljinskega vodenja JY1 | 1 | kos |  | 0
| komunikacijski računalnik | 1 | kos |  | 0
| naprava za vodenje pomožnih naprav | 1 | kos |  | 0
| merjenje temperature zunaj objekta | 1 | kos |  | 0
| postajni računalnik | 1 | kos |  | 0
| dobava in zagon na terenu | 1 | kpl |  | 0
| ostala oprema | 1 | kpl |  | 0
2 | SKUPAJ sistem daljinskega vodenja |  |  |  | 0
| dobava in montaža kabla 2x1,5 | 10 | m |  | 0
| dobava in montaža kabla 2x2,5 | 10 | m |  | 0
| dobava in montaža kabla 2x4 | 10 | m |  | 0
| dobava in montaža kabla 3x1,5 | 10 | m |  | 0
| dobava in montaža kabla 3x2,5 | 10 | m |  | 0
| dobava in montaža kabla 4x2,5 | 10 | m |  | 0
| dobava in montaža kabla 4x4 | 10 | m |  | 0
| dobava in montaža kabla 7x2,5 | 10 | m |  | 0
| dobava in montaža kabla 30x1,5 | 10 | m |  | 0
3 | SKUPAJ dobava in montaža krmilno signalnih in napajalnih kablov |  |  |  | 0
| dobava in montaža optičnih kablov | 100 | m |  | 0
4 | SKUPAJ dobava in montaža optičnih kablov |  |  |  | 0
5 | SKUPAJ šolanje | 1 | kpl |  | 0
| projekt za izvedbo - PZI | 4 | kos |  | 0
| projekt izvedenih del - PID | 4 | kos |  | 0
| navodila za obratovanje in vzdrževanje - NOV | 4 | kos |  | 0
| dokazilo o zanesljivosti objekta - DZO | 3 | kos |  | 0
6 | SKUPAJ dokumentacija |  |  |  | 0

## rekapitulacija
RTP Vrtojba - dobava in montaža omar zaščite in vodenja transformatorskih polj in omare daljinskega vodenja
- rekapitulacija -
št | postavka | znesek
1 | SKUPAJ zaščita in vodenje transformatorskih polj | 0
2 | SKUPAJ sistem daljinskega vodenja | 0
3 | SKUPAJ dobava in montaža krmilno signalnih in napajalnih kablov | 0
4 | SKUPAJ dobava in montaža optičnih kablov | 0
5 | SKUPAJ šolanje | 0
6 | SKUPAJ dokumentacija | 0
| SKUPAJ (1-6) | 0
| nepredvidena dela (5% od SKUPAJ 1-6) | 0
| SKUPAJ (1-6 in nepredvidena dela) | 0
| DDV 22% od SKUPAJ 1-6 in nepredvidena dela | 0
| SKUPAJ z DDV | 0